Product information sheet

Produktdatenblatt

| Supplier's name or trademark: Name oder Handelsmarke des Lieferanden | GLOBO Handels GmbH |
| --- | --- |
| Supplier's address: Anschrift des Lieferanden | Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter AUSTRIA |
| Model identifier: Modelkennung | 10110 |
| Type of light source: Lichtquellentyp | LED Bulb |

| Lightning technology used HL / LFL T5 HE / LFL T5 HO / CFLni / other FL / HPS / MH / other HID / LED / OLED / mixed / other] | LED | Non-directional or directional: NDLS / DLS | NDLS |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie: HL / LFL T5 HE / LFL T5 HO / CFLni / sonstige FL / HPS / MH / sonstige HID / LED / OLED / gemischt / Sonstige] |  | Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS / DLS |  |
| Mains or non-mains: MLS / NMLS | MLS | Connected light source (CLS): yes / no | no |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS / NMLS |  | Vernetzte Lichtquelle (CLS): ja / nein |  |
| Colour-tuneable light source: yes / no | no | Envelope: no / second / non-clear | no |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja / nein |  | Hülle: keine Hülle / zweite Hülle / matte Hülle |  |
| High luminance light source: yes / no | no |  |  |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: ja / nein |  |  |  |
| Anti-glare shield: yes / no | no | Dimmable: yes / only with specific dimmers / no | no |
| Blendschutzschild: ja / nein |  | Dimmbar: ja / nur mit bestimmten Dimmern / nein |  |

Product parameters

Produktparameter

| Parameter |  | Parameter |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter |  | Parameter |  |

General product parameters

Allgemeine Produktparameter

| Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h) Rounded to the whole number | 2 | Energy efficiency class A / B / C / D / E / F / G | F |
| --- | --- | --- | --- |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h) Auf ganze Zahl gerundet |  | Energieeffizienzklasse A / B / C / D / E / F / G |  |
| Useful luminous flux (Φuse) indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°) Rounded to the whole number in sphere / wide cone /narrow cone | 130 | Correlated colour temperature, Rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures (rounded to the nearest 100 K, that can be) | 3000K |
| Nutzlichtstrom (Φuse) Mit der Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht Auf ganze Zahl gerundet in Kugel / breitem Kegel / schmalem Kegel] |  | Ähnliche Farbtemperatur, Gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen (gerundet auf die nächstliegenden 100 K) |  |
| On-mode power (Pon), expressed in W Rounded to the first decimal | 1.3 | Standby power (Psb), expressed in W Rounded to the second decimal | 0 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W Auf die erste Dezimale gerundet |  | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W Auf die zweite Dezimale gerundet |  |
| Networked standby power (Pnet) for CLS, expressed in W Rounded to the second decimal | 0 | Colour rendering index Rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set | 80 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) in W Auf die zweite Dezimale gerundet |  | Farbwiedergabeindex Auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte |  |
| Outer dimensions (millimetre, W×D×H) Without separate control gear, lighting control parts and non-lighting control parts, if any | 10x12x37.5 | Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load [graphic] |  |
| Äußere Abmessungen (in mm, B×T×H) Ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile |  | Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast [Graph] |  |

| Claim of equivalent power [yes / -] | - |  | If yes, equivalent power (W) Rounded to the whole number | n.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [ja / -] |  |  | Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W) Auf die ganze Zahl gerundet |  |
|  |  |  | Chromaticity coordinates (x and y) Rounded to the third decimal | 0.440,0.403 |
|  |  |  | Farbwertanteile (x und y) Auf die dritte Dezimale gerundet |  |

Parameters for directional light sources

Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht

| Peak luminous intensity Rounded to the whole number | n.a. | Beam angle in degrees or the range of beam angles that can be set | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Spitzenlichtstärke Auf die ganze Zahl gerundet |  | Halbwertswinkel in Grad oder Spanne der einstellbaren Halbwertswinkel |  |

Parameters for LED and OLED light sources:

Parameter für LED und OLED-Lichtquellen

| R9 colour rendering index value Rounded to the whole number | 5 | Survival factor Rounded to the second decimal | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex; Auf die ganze Zahl gerundet |  | Lebensdauerfaktor Auf die zweite Dezimale gerundet |  |
| the lumen maintenance factor Rounded to the second decimal | 0.9311 |  |  |
| Lichtstromerhalt Auf die zweite Dezimale gerundet |  |  |  |

Parameters for LED and OLED mains light sources:

Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen

| displacement factor (cos φ1) | 0.5 | Colour consistency in McAdam ellipses | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Verschiebungsfaktor (cos φ1) |  | Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen |  |

| Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage. [yes / -] | - | If yes, then replacement claim (W) Rounded to the whole number | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Angabe, ob eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt. [ja / -] |  | Falls ja, Wert der ersetzten Leistung (W) Auf die ganze Zahl gerundet |  |
| Flicker metric (PstLM) | 1 | Stroboscopic effect metric (SVM) Rounded to the second decimal | 0.4 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) |  | Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) Auf die erste Dezimale gerundet |  |